Pielikums pie 2024.gada 27.augusta

aptaujas balsošanas protokola Nr. 13/2024

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Objekts | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 20, Madonā, Madonas novadā, jumta seguma maiņa, bojāto dūmvadu pārmūrēšana, lietus ūdens sistēmas atjaunošana |
| 1.2. | Objekta adrese | Saules ielā 20, Madona, Madonas novads |
| 1.3. | Pasūtītājs | SIA „Madonas namsaimnieks” Reģsitrācijas Nr. 47103000233 Juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona, Madonas novads, LV-4801 |
| 2. | Vispārīgie dati par BŪVprojektu |  |
| 2.1. | Projektēšanas stadijas | Paskaidrojuma raksts |
| 2.2. | Būvniecības veids | Jumta seguma maiņa, bojāto dūmvadu pārmūrēšana, lietus ūdens sistēmas atjaunošana |
| 3. | IZSTRĀDES NOSACĪJUMI |  |
| 3.1. | Projektēšanas nosacījumi | Atbilstoši spēkā esošajiem LR saistošiem normatīvajiem aktiem, iekļaujot visas nepieciešamās projekta sadaļas |
| 3.2. | Dokumentācija | Vispārīgā daļa: Skaidrojošais apraksts. Darbu organizācijas projekts. Arhitektūras daļa: Būvdarbu apjomi, Izmaksu aprēķini - tāme. |
| 3.3. | Projektētāja uzdevums un dokumentācijā iekļaujamo risinājumu un darbu uzskaitījums | - apsekot objektu, ieskaitot jumta nesošās konstrukcijas un bēniņus; - dokumentācijā paredzēt: - Pilnīga jumta seguma nomaiņa uz bezazbesta šifera segumu (jumta karnīzes, kores un vējdeļu montāža); - Pēc nepieciešamības nostiprināt vai nomainīt jumta nesošās konstrukcijas; - Jaunas jumta lūkas montāža (pēc nepieciešamības); - Paspārņa apšūšana; - Ēkas galos ventilācijas logu nomaiņa uz vēdināmām restēm; - Ēkai jaunas lietus ūdens noteksistēmas izbūve; - Sniega barjeras uzstādīšana ieejas pusē; - Bojāto dūmvadu pārmūrēšana; - Ventilācijas un dūmvadu kanālu tīrīšana un tehniskā apsekošanas akta sagatavošana. |
| 3.4. | Dokumentācijas eksemplāru skaits | Atbilstoši līguma noteikumiem. |
| 3.5. | Saskaņošana ar citām institūcijām un trešajām personām | Projektētājs veic dokumentācijas saskaņošanu ar citām institūcijām, ja šādi saskaņojumi ir vajadzīgi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dokumentācijas saskaņošanas laiks ar citām institūcijām ir ietverts kopējā dokumentācijas izstrādes laikā. |
| 3.6. | Projektēšanas ilgums | Dokumentācijas, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un projektēšanas nosacījumu izpildes saņemšanai, 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |

Saskaņots: Daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas Saules ielā 20, Madonā, Madonas novadā

Kontaktpersona _________________________________

(paraksts, atšifrējums, datums)