MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

SIA “MADONAS NAMSAIMNIEKS”

Reģistrācijas Nr. 47103000233

Augu iela 29, Madona, Madonas nov., LV - 4801

tālrunis 64807077, e-pasts: info@madonams.lv

___________________________________________________________________________

TIRGUS IZPĒTES NOLIKUMS

Tehniskās apsekošanas atzinuma un ēkas Energoaudita

pārskata izstrāde

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa ielā 27A, Madonā, Madonas novadā

(Identifikācijas Nr. MN CA 2025/02)

Madona

2025

# Vispārīga informācija.

1.1. Tirgus izpētes rīkošanas pamats:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 27A, Madonā, Madonas novads, dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulces lēmums un Publisko iepirkumu likuma 9.pants.

1.2. Tirgus izpētes rīkošanas mērķis:

Iegūt informāciju, izvēlēties profesionālu pretendentu un atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

## 1.3. Tirgus izpētes organizētājs – Pasūtītājs

● SIA „Madonas namsaimnieks”

● Reģistrācijas Nr. 47103000233;

● juridiskā un korespondences adrese: Augu iela 29, Madonā, LV – 4801;

● telefons: 64807077; e-pasts: info@madonams.lv;

● Kontaktpersona Tirgus izpētes procedūras jautājumos: SIA „Madonas namsaimnieks” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Elga Anspoka, telefons: 26597149, e-pasts: elga@madonams.lv.

1.4. Tirgus izpētes pretendents – Izpildītājs

Pretendents ir jebkura fiziska vai juridiska persona un tiesīgs sniegt tirgus izpētes nolikumā minēto pakalpojumu un sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.5. Tirgus izpētes identifikācijas numurs: MN CA 2025/02

1.6. Tirgus izpētes Līguma priekšmets un noslēgšanas kārtība:

Noslēdzoties tirgus izpētei Pasūtītājs paziņo Pretendentam par tirgus izpētes rezultātiem un organizē dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulci, kopsapulce pieņem lēmumu par tirgus izpētes rezultātu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība apstiprina un pieņem pozitīvu lēmumu, tad Pasūtītājs, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata, slēdz līgumu ar Izpildītāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 27A, Madonā, Madonas novadā,  tehniskās apsekošanas atzinuma un ēkas Energoaudita pārskata izstrādi (turpmāk – Tehniskā dokumentācija).

Tirgus izpētes priekšmets nav sadalīts daļās.

1.7. Līguma izpildes termiņš un vieta

Termiņš: ne ilgāk kā 60 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Vieta: Raiņa iela 27A, Madona, Madonas novads.

- Tirgus izpētes piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, veids:

    - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 3.martam plkst: 14:10.

2.1.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un veids: Personīgi var iesniegt - iepriekš saskaņojot laiku - SIA „Madonas namsaimnieks” juristei Augu ielā 29, Madonā, Latvija, LV-4801, (tālrunis 64807077 vai 26597149). Darba laiks – pirmdienās no 8.00 līdz 17:30 pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 12:30, otrdien – ceturtdien no 8.00 līdz 16.30, piektdienās 8.00 līdz 15.30.; pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks atgriezts iesniedzējam. Pretendents piedāvājumu var iesniegt elektroniski nosūtot to uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu: elga@madonams.lv. Elektroniski iesūtītam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

2.1.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

2.1.4. Piedalīšanās tirgus izpētē ir pretendenta brīvas gribas izpausme.

2.1.5. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. SIA „Madonas namsaimnieks” neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no tirgus izpētes rezultāta.

## Piedāvājuma noformējums

2.2.1.	Tirgus izpētes piedāvājumam jābūt vienā eksemplārā (oriģināls), dokumenti jāizstrādā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām latviešu valodā.

2.2.2.	Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno notariāli vai atbilstoši „Dokumentu juridiskā spēka likumam” apstiprināts tulkojums.

2.2.3.	Piedāvājumu jāiesniedz par visu tirgus izpētes priekšmeta apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

2.2.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai atbilstoši „Dokumentu juridiskā spēka likumam”.

2.2.5.	ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo.

- Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

SIA „Madonas namsaimnieks”

Augu iela 29, Madona

Piedāvājums Tirgus izpētē

Tehniskās apsekošanas atzinuma un ēkas Energoaudita

pārskata izstrāde

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa ielā 27A, Madona, Madonas novads

(Identifikācijas Nr. MN CA 2025/02)

Aizliegts atvērt līdz 2025.gada 3.martam plkst. 14:10

Uz Aploksnes jānorāda informācija par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasts).

2.2.6. ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, tad Pretendents 2.2.5. punktā minēto informāciju norāda tikai uz titullapas un e-pastā pavadvēstulē, lai Pasūtītāja komisijas locekļi ir informēti par to, ka saņemtais e-pasts attiecas uz konkrēto tirgus izpēti. Iepirkumu komisijas locekļi apliecina, ka piedāvājums netiks ātrāk atvērts, kā noteiktajā datumā un laikā.

  - Piedāvājuma sastāvs:

    - Titullapa, kas satur 2.2.5. punktā minēto informāciju (paraugs pielikumā Nr. 1);

    - Pieteikums dalībai tirgus izpētē (paraugs pielikumā Nr. 2);

    - Finanšu piedāvājums (paraugs pielikumā Nr. 3);

    - Objektu saraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi līdzīgu pakalpojumu sniegšanā atbilstoši Pielikumam Nr. 4

    - Speciālistu apliecinoši dokumenti, kas apliecina, ka pretendents un pretendenta speciālisti ir tiesīgi sniegt augstākminēto Pakalpojumu.

Pielikumā:

- Titullapas paraugs;

- Pieteikums dalībai tirgus izpētē paraugs;

- Finanšu piedāvājums paraugs;

- Objektu saraksts.

SIA „Madonas namsaimnieks”

Iepirkumu komisjas priekšsēdētāja                *(paraksts)                 Elga Anspoka

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Pielikums Nr. 1

Titullapas paraugs

Pie tirgus izpētes nolikuma

Piedāvājums Tirgus izpētē

Tehniskās apsekošanas atzinuma un ēkas Energoaudita

pārskata izstrāde

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa ielā 27A, Madona, Madonas novads

(Identifikācijas Nr. MN CA 2025/02)

Aizliegts atvērt līdz 2025.gada 3.martam plkst. 14:10

Pasūtītājs: SIA „Madonas namsaimnieks”

Augu iela 29, Madona

Pretendents:__________________________________

reģistrācijas Nr.:_________________________

juridiskā adrese:________________________

tālruņa numurs:_________________________

e-pasts:_________________________________

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes nolikuma

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

Ar šo ____________________________, vien. reģ. Nr.___________________, ko uz _________________ pamata pārstāv ______________________________________ piesakās piedalīties SIA „Madonas namsaimnieks” rīkotajā tirgus izpētē “Tehniskās apsekošanas atzinuma un ēkas Energoaudita pārskata izstrāde” daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 27A, Madona, Madonas novads, (Identifikācijas Nr. MN CA 2025/02).

Apliecinām, ka

1. esam iepazinušies un pilnībā piekrītam tirgus izpētes nolikuma prasībām;

2. piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

4. pretendents un pretendenta speciālisti ir tiesīgi sniegt augstākminēto Pakalpojumu.

Informācija par Pretendentu:

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Korespondences adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālruņa numurs |  |
| e-pasta adrese |  |
| Pieteikumu parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |
| Paraksts un zīmogs |  |

(pretendenta paraksttiesīgās personas personīgais paraksts, atšifrējums, datums)

Pielikums Nr.3

Pie tirgus izpētes nolikuma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam tirgus izpētes “Tehniskās apsekošanas atzinuma un ēkas Energoaudita pārskata izstrāde” daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 27A, Madona, Madonas novads, (Identifikācijas Nr. MN CA 2025/02) ietvaros sniegt pakalpojumu nolikumā noteiktajā laikā, vietā un veidā par sekojošu summu:

|  | EUR |
| --- | --- |
| Līguma summa EUR bez PVN | * |
| PVN 21% |  |
| Summa KOPĀ |  |

* cena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies tirgus izpētes “Tehniskās apsekošanas atzinuma un ēkas Energoaudita pārskata izstrāde” daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 27A, Madona, Madonas novads, (Identifikācijas Nr. MN CA 2025/02) ietvaros sniegt pakalpojumu un sagatavot Tehnisko dokumentāciju _________________ kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvātā pakalpojuma izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti tirgus izpētes nolikumā minētā pakalpojuma sniegšanai.

Apliecinām, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ievērtēti visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |
| Paraksts |  |

Pielikums Nr.4

Pie tirgus izpētes nolikuma

OBJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese | Pasūtītāja nosaukums | Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis) | Pakalpojuma veids | Pakalpojuma sniegšanas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(pretendenta paraksttiesīgās personas personīgais paraksts, atšifrējums, datums)

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

SIA “MADONAS NAMSAIMNIEKS”

Reģistrācijas Nr. 47103000233

Augu iela 29, Madona, Madonas nov., LV - 4801

tālrunis 64807077, e-pasts: info@madonams.lv

___________________________________________________________________________

Tehniskās apsekošanas atzinuma un ēkas Energoaudita

pārskata izstrādes uzdevums

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 27A, Madona, Madonas novads

- Svarīgi !!!!! Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums un ēkas energoaudits ir nepieciešams, jo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nolēma piedalīties Ministru kabineta noteikumos Nr. 880 “Atbalsta programmas nosacījumi energoefektivitates paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” minētajā atbalsta programmā. Lūgums izstrādājot dokumentāciju ņemt vērā šīs atbalsta programmas nosacījumus un atbilstību.

- Uzdevuma mērķis: noskaidrot dzīvojamās ēkas Raiņa iela 27A, Madona, Madonas novads, siltumzuduma vietas, siltumenerģijas patēriņu un noskaidrotu nepieciešamos darbus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

- Uzdevums izstrādāts saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu.

- Ēkas raksturojums: ēkai ir pieci stāvi, mājas kopējā platība – 3500,70m2, dzīvojamā platība – 2690,50 m2, ēkā katram dzīvoklim ir centralizētā apkures sistēma. Dzīvokļu skaits – 60.

- Uzdevums paredz: Vizuāli apsekot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Raiņa iela 27A, Madona, Madonas novads, kuras laikā fiksēt redzamās siltumzuduma vietas būvē, pievienot tos fotofiksācijas veidā pie ēkas energoaudita pārskata.

- Ēkas Energoauditu, aprēķinus un tajos izmantotās ievaddatu vērtības veic atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ēkas energosertifikāts jāreģistrē Būvniecības informācijas sistēmā;

- Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavo atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Enerģijas patēriņu datos iekļaut datus par pēdējiem pieciem pilniem gadiem vai sezonām.

- Izstrādājot energoaudita pārskata priekšlikumus energoefektivitātes paaugstināšanai ēkā, ņemt vērā tehniskās apsekošanas atzinumā izstrādātos secinājumus un ieteikumus.

- Aprēķināt ēkas konstrukciju siltuma zudumus.

- Energoaudita pārskatu izstrādāt ekonomiski pamatotai mājas renovācijai (izmantojot siltumizolācijas materiālus, to biezumu, kas dod vislielāko siltumenerģijas ietaupījumu salīdzinot ar materiāla izmaksām).

- Ēku jāapseko kopumā dzīvojamās mājas energoefektivitātes vajadzībām, konstatējot bojātās konstrukcijas un iesakot iespējamos pasākumu variantus konstatēto bojājumu novēršanai.

- Veikt ēkas faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu ēkas nesošajām būvkonstrukcijām visā ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību.

- Veikt ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu.

- Veikt iespējamās patvaļīgas būvniecības pazīmju novērtējumu attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām.

- Apsekot ēkas apkures sistēmu, to īsumā raksturot un ieteikt iespējamos pasākumus, tās darbības un efektivitātes uzlabošanai.

- Apsekot ēkas iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu koplietošanas telpās, to īsumā raksturot un ieteikt iespējamos pasākumus tās darbības un efektivitātes uzlabošanai.

- Apsekot ēkas iekšējos elektroapgādes tīklus koplietošanas telpās, tos īsumā raksturot un ieteikt iespējamos pasākumus tās darbības un efektivitātes uzlabošanai.

- Noteikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu ēkas siltuma noturību.

- Noteikt pasākumus, kas ir jāveic pirms ēkas siltumnoturības pasākumu veikšanas.

- Noteikt konstrukcijas, kuru tehniskā stāvokļa noteikšanai ir nepieciešama papildus tehniskā izpēte, novērošana, mērījumi, aprēķini vai citi pasākumi.

- Tehniskās apsekošanas gaitā veikt foto fiksācijas, tās pievienot atzinumā ar aprakstiem un komentāriem, kā arī, atzinumā sagatavot priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu un sniegt atbildes par Būvniecības likuma 9. pantā izvirzītajām prasībām.

- Pasūtītājs nodrošina piekļūšanu būvei vai tās daļai un sniedz apsekotājam viņa rīcībā esošu informāciju un dokumentāciju par būvi, tai skaitā par apstākļiem būves vai tās daļas ekspluatācijas laikā, kas varēja ietekmēt būves vai tās daļas tehnisko stāvokli.

- Ja tehniskās apsekošanas laikā apsekotājs konstatē, ka būve vai tās daļa atrodas tādā stāvoklī, ka no tās var rasties kaitējums kaimiņiem, garāmgājējiem vai tās lietotājiem, apsekotājs par to nekavējoties ziņo pasūtītājam vai būves īpašniekam, vai tiesiskajam valdītājam, ja pasūtītājs nav būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī būvvaldei vai institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas.

- Apsekošanas rezultātus ir jāapkopo tehniskās apsekošanas atzinumā saskaņā LBN 405-21.

- Ēkas tehniskā apsekošana neietver konstatēto defektu vai ieteikumu risinājumu izstrādi (projektēšanu).

SIA „Madonas namsaimnieks”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja    	         Elga Anspoka*

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI UN SATUR LAIKA ZĪMOGU